**План мероприятий по подготовке учреждений культуры Угличского муниципального района к ОЗП 2022-2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование работ | Объёмы работ | Стоимость работ, руб. | Сроки проведения работ |
| 1 | МБУ дополнительного образования Детская художественная школа УМР, г. Углич, ул. Никонова, д.21 | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления здания | 1 зд. | 16 000 | Май |
| 2 | МБУ «Отрадновский КДЦ» | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 шт. | 12 000 | август |
| МБУ «Отрадновский КДЦ» | Чистка расходомеров системы отопления | 1 шт. | 1 000 | август |
| МБУ «Отрадновский КДЦ»  Платуновский СК | Переподключение системы отопления | 1 шт. | 25 000 | май-август |
| 3 | МБУ «Ильинский ДК»  Ильинский ДК  с.Ильинское, ул.Центральная, д.26 | Поверка теплового счетчика Ильинский ДК | 1 шт. | 20 000 | Сентябрь-октябрь |
| Заозерский ДК с.Заозерье, ул.Волхонка, д.8 | Закупка пеллетов | 8 тонн  11 тонн  9 тонн | 68 000  93 500  76 500 | Январь  Февраль  Октябрь |
| Заозерский ДК с.Заозерье, ул.Волхонка, д.8 | ТО пеллетного котла | 1 шт. | 8 000 | Август |
| Ильинский ДК  с.Ильинское, ул.Центральная, д.26 | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления  здания | 1 зд. | 14 000 | Август |
| Василевский ДК с.Василево ул.Школьная, д.2А | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления здания | 1 зд. | 12 000 | Август |
| 4 | Плоскинский ДК  д.Заречье, ул.Заречная 3 | ТО пеллетных котлов | 1шт. | 7 500 | июль |
| Плоскинский ДК  д.Заречье, ул.Заречная 3 | Закупка нового котла. | 1шт. | 350 000 | июль-август |
| Воздвиженский ДК, с.Воздвиженское, ул.Набережная 18 | ТО пеллетных котлов | 1шт. | 7 500 | июль |
| МБУ «Головинский ДК»  д.Головино ул.Афанасьева, д.18 | Покупка пеллетов  на сезон  2021-2022гг. | 20 т | 170 000 | август |
| МБУ «Головинский ДК» | Покупка пеллетов  на сезон  2021-2022гг. | 23 т | 195 500 | август |
| МБУ «Головинский ДК» | Гидравлическая промывка и опрессовка системы отопления здания | 1 зд. | 27 000 | август |
| 5 | МУ «ТИЦ Углич»  г.Углич, ул.Ростовская, д.6 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 зд. | 11 000 | Июнь-июль |
| 6 | Дивногорский СДК, д. Варгуново, д. 1 | Ремонт первых четырех батарей по акту проверки УЖКХиС | 1 зд. | 135 000 | Июнь |
| Дивногорский СДК, д. Варгуново, д. 1 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 зд. | 27 000 | Август |
| Никольский СК с. Никольское, ул. Молодежная, д. 2 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 зд. | 27 000 | Август |
| Покровский СДК  С. Покровское, ул. Строителей, д. 9 | ТО пеллетных котлов | 1 ед. | 7 500 |  |
| Покровский СДК  С. Покровское, ул. Строителей, д. 9 | Промывка и опрессовка системы отопления | 1 зд. | 27 000 | Август |
| Покровский СДК  С. Покровское, ул. Строителей, д. 9 | Покупка пеллетов  на сезон  2021-2022гг. | 13 т.  20 т. | 111 000  170 000 | Август  Декабрь |
| Клементьевский СК с. Клементьево, ул. Центральная, д. 11 | Приобретение тепловой завесы в фойе с установкой | 1 шт. | 5 000 | Август |
| ДЦ Зеленая роща  п. Зеленая роща, д. 8-а | Замена входной двери | 1 шт. | 53 000 | Сентябрь |
| 7 | МБУ Детская музыкальная школа УМР ул. Ленина, д.8 | Промывка и опрессовка  системы отопления | 1 зд. | 42 000 | Июнь |
| 8 | МАУ «Дворец культуры УМР» ул. Красноармейский бульвар, д.3 | Замена запорной арматуры холодного водоснабжения на входе в здание перед и после счетчика учета | 2 шт. | 20 000 | Май-Август |
| Установка дополнительного радиатора отопления в каб. 313 | 1 шт. | 20 000 | Сентябрь |
| Замена радиатора отопления в каб.318 | 1шт | 10 000 | Сентябрь |
| Установка тепловой завесы на входной двери со стороны сцены «кармана» | 1 шт. | 8 000 | Сентябрь |
| Центр досуга «Цветочный» ул. 1-ая линия Камышевского шоссе, д. 16а | Гидравлическая промывка, опресовка | 1 зд. | 37 000 | Август-Сентябрь |
| 9 | МБУК «ЦБС УМР»  Центральная библиотека им. И.З. Сурикова  Ул. Ленина д.4 | Гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления здания | 1 зд. | 12 000 | Июль-август |
| 10 | Сосновский СК  п. Сосновый д.2а;  Улейминский ДК им. К.И. Канахистова д. Володинская | Технический осмотр ГНД, ГНД ПЭ | 2 шт. | 9 000 | июль |
| Нефедьевский СК с. Нефедьево ул. Никольская, д 15 | Технический осмотр пеллетного котла | 1 шт. | 6 000 | август |
| Приобретение пеллет | 13 тонн | 110 500 | август |